| Україна, 29008, м. Хмельницький, вул. Київська, 4 т: (0382) 78-45-47, р/р UA173253650000002600601268496 в ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 код 21325462, E-mail: kovalom@email.ua http://www.slaviya.com.ua | ® | Украина, 29008, г Хмельницкий, ул. Киевская, 4 т: (0382) 78-45-47, р/сUA173253650000002600601268496 в ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, код 21325462, E-mail: kovalom@email.ua http://www.slaviya.com.ua |
| --- | --- | --- |

22.03.2021

Предприятие изготавливает и поставляет

светодиодные светильники для различных помещений на 220В:

| № | Наименование светильника | Обозначение | Мощ- ность | Cвет. поток | Цена, грн. |  | Вес Кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вт | Лм | Без НДС | С НДС |  |
| 1 | 1 секц. на 12 с\д | 31.50.34.300.010 | 3,5 | 600 | 200,00 | 240,00 | 0,17 |
| 2 | 1 секц. на 23 с\д | 31.50.34.300.013 | 7,0 | 1200 | 250,00 | 300,00 | 0,17 |
| 3 | 2 секц. на 24 с\д | 31.50.34.300.020 | 7,0 | 1200 | 360,00 | 432,00 | 0,32 |
| 4 | 3 секц. на 36 с\д | 31.50.34.300.030 | 10,5 | 1800 | 480,00 | 576,00 | 0,45 |
| 5 | 4 секц. на 48 с\д | 31.50.34.300.040 | 14,0 | 2400 | 600,00 | 720,00 | 0,6 |
| 6 | 5 секц. на 60 с\д | 31.50.34.300.050 | 17,5 | 3000 | 720,00 | 864,00 | 0,75 |
| 7 | 6 секц. на 72 с\д | 31.50.34.300.060 | 21,0 | 3600 | 825,00 | 990,00 | 0,9 |
| 8 | 8секц. на 96 с\д | 31.50.34.300.080 | 28,0 | 4800 | 1000,00 | 1200,00 | 1,2 |
| 9 | Переноска, 9 с\д, 4м | 31.50.34.300.100 | 3,0 | 450 | 225,00 | 270,00 | 0,3 |
| 10 | Переноска, 9 с\д, 8м | 31.50.34.300.101 | 3,0 | 450 | 250,00 | 300,00 | 0,3 |
| 11 | Модуль цех. фонарь | МС-72-220 | 45,0 | 7200 | 850,00 | 900,00 | 0,5 |
| 12 | Модуль цех. фонарь | МС-160-220 | 50,0 | 8000 | 1100,00 | 900,00 | 0,5 |
| 13 | Модуль уличн. фонарь | МС-72-220 | 45,0 | 7200 | 850,00 | 1140,00 | 0,8 |
| 14 | Модуль уличн. фонарь | МС-160-220 | 50,0 | 8000 | 1100,00 | 1500,00 | 0,8 |
| 15 | Светильник «ВЫХОД» | 31.50.34.300.102 | 4,0 | 40 | 220,00 | 240,00 | 0,16 |
| 16 | Светильник «СТОП» | 31.50.34.300.103 | 4,0 | 40 | 220,00 | 240,00 | 0,16 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |

Все изделия имеют гарантию 3 года. Срок службы не менее 20 лет при 8-часовой ежедневной эксплуатации. Окупаемость до 1-2 лет.